{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Netzstrukturdaten"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Netzstrukturdaten","index":0,"n_rows":47,"n_cols":8,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Netzstrukturdaten 2015",null,null,"Gemeindewerke Dudenhofen"]
[]
["§17 StromNZV Abs. 2 Nr. 1","Jahreshöchstlast MSP",{"$nulls":5},2768.7685095019765]
[null,"Jahreshöchstlast MSP/NSP",{"$nulls":5},2705.1573601985683]
[null,"Jahreshöchstlast NSP",{"$nulls":5},2413.1743130731816]
[null,"Lastverlauf MSP",{"$nulls":5},"siehe Lastgangübersicht"]
[null,"Lastverlauf MSP/NSP",{"$nulls":5},"siehe Lastgangübersicht"]
[null,"Lastverlauf NSP",{"$nulls":5},"siehe Lastgangübersicht"]
["§17 StromNZV Abs. 2 Nr. 3","Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden",{"$nulls":5},"siehe Lastgangübersicht"]
[null,"Summenlast der Netzverluste",{"$nulls":5},"siehe Lastgangübersicht"]
["§17 StromNZV Abs. 2 Nr. 5","Höchstentnahmelast MSP",{"$nulls":5},2812]
[null,"Höchstentnahmelast MSP/NSP",{"$nulls":5},2768.7685095019765]
[null,"Höchstentnahmelast NSP",{"$nulls":5},2432.8933601985682]
[null,"Lastverlauf MSP",{"$nulls":5},"siehe Lastgangübersicht"]
[null,"Lastverlauf MSP/NSP",{"$nulls":5},"siehe Lastgangübersicht"]
[null,"Lastverlauf NSP",{"$nulls":5},"siehe Lastgangübersicht"]
[null,"Bezug der MSP",{"$nulls":5},11305445]
[null,"Bezug der MSP/NSP",{"$nulls":5},12360060.390149737]
[null,"Bezug der NSP",{"$nulls":5},10369731.153297679]
["§17 StromNZV Abs. 2 Nr. 6","Summe aller Einspeisungen MSP",{"$nulls":5},1193806.4850000029]
[null,"Summe aller Einspeisungen MSP/NSP",{"$nulls":5},0]
[null,"Summe aller Einspeisungen NSP",{"$nulls":5},1172931.0945000313]
[null,"Lastverlauf MSP",{"$nulls":5},"siehe Lastgangübersicht"]
[null,"Lastverlauf MSP/NSP",{"$nulls":5},"siehe Lastgangübersicht"]
[null,"Lastverlauf NSP",{"$nulls":5},"siehe Lastgangübersicht"]
["§17 StromNZV Abs. 2 Nr. 7","Mengen der Verlustenergie",{"$nulls":5},373640]
[null,"Preise der Verlustenergie",{"$nulls":5},3.8559999999999999]
["§10 StromNEV Abs. 2","Höhe der Durchschnittsverluste des Vorjahres MSP",{"$nulls":5},0.01]
[null,"Höhe der Durchschnittsverluste des Vorjahres MSP/NSP",{"$nulls":5},1.4999999999999999E-2]
[null,"Höhe der Durchschnittsverluste des Vorjahres NSP",{"$nulls":5},5.4918005861125455E-3]
[null,"Durchschnittlichen Beschaffungskosten der Verlustenergie im Vorjahr",{"$nulls":5},4.71]
["§27 StromNEV Nr.1","Stromkreislängen zum 31.Dez des Vorjahres:"]
[null,"Kabel MSP",{"$nulls":5},10]
[null,"Kabel NSP",{"$nulls":5},81]
[null,"Freileitung MSP",{"$nulls":5},0]
[null,"Freileitung NSP",{"$nulls":5},0]
["§27 StromNEV Nr.2","Installierte Leistung der Umspannebene HSP/MSP zum 31.Dez des Vorjahres",{"$nulls":5},0]
[null,"Installierte Leistung der Umspannebene MSP/NSP zum 31.Dez des Vorjahres",{"$nulls":5},8615]
["§27 StromNEV Abs. 2 Nr.3","Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit MSP",{"$nulls":5},12360060.390149737]
[null,"Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit MSP/NSP",{"$nulls":5},12174659.484297495]
[null,"Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit NSP",{"$nulls":5},11479272.24850001]
["§27 StromNEV Nr.4","Anzahl der Entnahmestellen MSP",{"$nulls":5},0]
["§27 StromNEV Nr.4","Anzahl der Entnahmestellen USP",{"$nulls":5},8]
["§27 StromNEV Nr.4","Anzahl der Entnahmestellen NSP",{"$nulls":5},3089]
["§27 StromNEV Nr.5","Einwohnerzahl im Netzgebiet der Niederspannungsebene zum 31. Dez des Vorjahres",{"$nulls":5},6249]
["§27 StromNEV Nr.6","Versorgte Fläche zum 31. Dez des Vorjahres",{"$nulls":5},3]
["§27 StromNEV Nr.7","Geographische Fläche des Netzgebietes zum 31. Dez des Vorjahres",{"$nulls":5},13]